AVISO DE LICITAÇÃO

   Processo Licitatório.............: 94/2024
   Modalidade ......................: Pregão Presencial (Lei 14.133) Nº 16/2024
   Data de Abertura da Licitação ...: 19 de Agosto de 2024.
   Data de Abertura das Propostas ..: 4 de Setembro de 2024.
   Horário .........................: 08:00

Objetivo: Seleção de propostas visando Registro de Preços para aquisição de material elétrico e Hidráulico para as manutenções das rede de água do Município.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item Código Quantidade Un. Especificação
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 31858 50,0000 UN Adaptador de compressão PEAD 50mm
        1.1/2fr
  2 31859 50,0000 UN Adaptador de compressão PEAD 25mm
        3/4rf
  3 31860 50,0000 UN Adaptador de compressão PEAD 40mm x 1./4 RF
  4 23549 4,0000 UN Caixa de água 20.000 LTS de fibra
        com tampa, base mínima de 2,42m, altura de 3,60m - padrão ABNT
        13.210,em polietileno, com garantia de 5 anos
  5 31861 50,0000 UN Adaptador de Compressão PEAD 60mm x 2"
  6 10322 4,0000 UN Caixa de água de capacidade de 15 mil litros
        com tampa, base mínima 2,64m padrão ABNT 13.210 fabricada em
        polietileno com garantia de 5 anos
  7 2003 4,0000 UN Caixa de água c/ capaciodade de 10.000 lts
        com tampa com base de 2,2m padrão ABNT 13.210 fabricada em polietileno
        com 5 anos de garantia
  8 31877 50,0000 UN Adaptador de Compressão PEAD 60mm x 3/4 Pead com parafuso
  9 31878 30,0000 UN Adaptador de Compressão PEAD 60mm x 3/4 Pead com trava
 10 31888 20,0000 UN Luva de correr com junta, bosla mecânica 40mm
 11 31889 20,0000 UN Luva de correr com junta, bosla mecânica 50mm
 12 31890 20,0000 UN Luva de correr com junta, bosla mecânica 60mm
 13 32734 50,0000 UN Adaptador de compressão PAD macho 25mm x3/4"
 14 32735 50,0000 UN Adaptador de compressão PAD macho 40mm x 1"
 15 32736 50,0000 UN Adaptador de compressão PAD macho 50mm x 1/2"
 16 32737 50,0000 UN Adaptador de compressão PAD macho 63mm x 2"
 17 32738 50,0000 UN Capa tampão PEAD de compressão 25mm
 18 32739 50,0000 UN Capa tampão PEAD de compressão 40mm
 19 32740 50,0000 UN Capa tampão PEAD de compressão 50mm
 20 31928 5,0000 UN Sistema via rádio com placa solar para controle de motobomba
 21 31158 100,0000 UN Anel de vedação tubete hidrômetro
        DR 3/4"
 22 31929 500,0000 MT Tubo Galvanizado 1.1/2" x 3,00mm
 23 32741 150,0000 UN Tubete PVC para Hidrômetro 3/4
 24 32742 100,0000 UN Registro de esfera com borboleta externa 3/4
 25 257 100,0000 UN Hidrômetro
        3/4" 3m/h, com as seguintes especificações: relojoaria seca
        construída em policarbonato de alta resistência IP68, selada
        por ultrassom, garantido sempre a leitura de forma clara em qualquer
        situação de instalação, contando ainda com cinta metálica em volta da
        relojoaria a fim de garantir a inviolabilidade por eventuais
        fraudes,contanto ainda com blindagem magnética, garantindo total
        segurança antifraude magnética.
 26 31930 4,0000 UN BOMBA SUBMERSA 6.5 HP TRIFÁSICA 380V VBOP 62
        VBOP 62 6", VBOP.623.11.065.Y, 11 ESTÁGIO COM AS SEGUINTES
        CARACTERISTICAS: Conjunto Hidráulico: Projetado com componentes de
        alta resistência à abrasão, possui sistema multiestágios de fluxo
        único. A vazão e EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO NO LOCAL INDICADO
        PELA PREFEITURA,E COM RETIRADA DA BOMBA JÁ
        INSTALADA E SEUS DEVIDOS COMPONENTES.a pressão são determinadas pelo
        modelo e quantidade de estágios. ACOPLAMENTO:
        Compatível com a norma Nema MG1.18, luva construída em bronze, alta
        resistência e fácil desmontagem. VÁLVULA DE RETENÇÃO:
        projetada para evitar golpe de ariete. MANCAIS: mancais do conjunto
        hidráulico em elastômero EPDM. ROTORES: construídos em aço
        inoxidável ou bronze, projetados de forma a obter o melhor rendimento
        em sua faixa de vazão DIFUSORES: construídos em poliacetal, material
        com alta resistência à abrasão, leve e com elevado rendimento
        hidrodinâmico. MOTOR: Projetado para trabalhar submerso (tipo
        molhado), rebobinável,protegido contra sólidos. MANCAIS: modelo radial
        deslizante com buchas de grafite, agregam durabilidade e maior
        rendimento ao conjunto. MODELO AXIAL: composto de um disco de grafite
        com resistência de 11KN e um disco de inox temperado e retificado.
        CÂMARA DE COMPENSAÇÃO: equaliza as pressões
        interna e externa, evitando a troca de água entre o motor e o
        manancial.
 27 31932 4,0000 UN Quadro de comando 380v trifásico
        para motobomba 6,5 hps completo
 28 31931 4,0000 UN BOMBA SUBMERSA 11 HP TRIFÁSICA, 380V, VBOP 62
        VBOP 62 6",VBOP.623.18.110.Y. 18 ESTÁGIO COM AS SEGUINTES
        CARACTERISTICAS: Conjunto Hidráulico: Projetado com componentes de
        alta resistência à abrasão, possui sistema multiestágios de fluxo
        único. A vazão e a pressão são determinadas pelo modelo e quantidade
        de estágios. ACOPLAMENTO: Compatível com a norma Nema
        MG1.18, luva construída em bronze, alta resistência e fácil
        desmontagem. VÁLVULA DE RETENÇÃO: projetada para evitar golpe de
        ariete. MANCAIS: mancais do conjunto hidráulico em elastômero EPDM.
        ROTORES: construídos em aço inoxidável ou bronze, projetados de forma
        a obter o melhor rendimento em sua faixa de vazão DIFUSORES:
        construídos em poliacetal, material com alta resistência à abrasão,
        leve e com elevado rendimento hidrodinâmico.MOTOR: Projetado para
        trabalhar submerso (tipo molhado), rebobinável,protegido contra
        sólidos. MANCAIS: modelo radial deslizante com buchas de grafite,
        agregam durabilidade e maior rendimento ao conjunto. MODELO AXIAL:
        composto de um disco de grafite com resistência de 11KN e um disco de
        inox temperado e retificado. CÂMARA DE COMPENSAÇÃO: equaliza as
        pressões interna e externa, evitando a troca de água entre o motor e
        o manancial. EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO NO LOCAL INDICADO PELA
        PREFEITURA,E COM RETIRADA DA BOMBA JÁ INSTALADA E SEUS DEVIDOS
        COMPONENTES.
 29 11184 4,0000 UN Quadro de comando p/ motobomba 11 HP 380v
        completo
 30 11814 500,0000 M Cabo Flexivel
        multicondutor herp 1KV 90 30X6mm
 31 31909 500,0000 UN União PEAD PP de Compressão 40x40mm
 32 31910 500,0000 UN União PEAD PP de Compressão 50x50mm
 33 31911 150,0000 UN União PEAD PP de Compressão 63x63mm
 34 28054 1.000,0000 MT Tubo PEAD 50mm PN8 Resina PE 80 com classe de pressão até PN8 pared
 35 31898 1.000,0000 MT Tubo PEAD 50mm PN 10 resina PE 80
 36 31899 1.000,0000 MT Tubo PEAD 25mm pn 8, resina PE 80 Cm classe de pressão PN8
 37 31901 1.000,0000 MT Tubo PEAD 40mm x 3,0 pn 10, resina PE80 com classe de pressão PN8
 38 32378 1.000,0000 MT Tubo PEAD 40mm x 3,0 PN 10, resina PE80
 39 32745 1.000,0000 MT Tubo PEAD 40mmx3,0 PN 12,5 Resina PE80 Classe de pressão PN12,5 par
 40 31902 1.000,0000 MT Tubo PEAD 63mm x 5,8 pn 8, resina PE80
 41 25784 1.000,0000 MT Tubo PEAd 63x3,8mm PN 10, resina PE80

----------------------------------------------------------------------------------------------------

01 - Local da entrega das propostas.....: Prefeitura Municipal de Paulo Bento
02 - Local de entrega do objeto licitado: <LOCAL_DE_ENTREGA_DO_OBJETO>
03 - Prazo de entrega das propostas ....: 04/09/2024
04 - Prazo de entrega do objeto licitado: Conforme descrito no edital
05 - Condições de Pagamento ............: Em até 10 dias após a entrega do objeto
06 - Validade da Proposta ..............: 120 (Dias)

Paulo Bento, RS, 19 de Agosto de 2024.

Gabriel Jevinski
Prefeito